重庆文化艺术职业学院2017年江北校区暑假零星维修

招标文件

采购人：重庆文化艺术职业学院

二○一七年七月

目    录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评审办法

第四章 投标文件格式

第五章 合同条款及格式

第一章     招标公告

一、招标条件

本项目重庆文化艺术职业学院2017年江北校区暑假零星维修，建设资金来源:财政统筹，资金已落实，本招标项目的招标人为重庆文化艺术职业学院，项目已具备招标条件，按照国家有关规定，本着公开、公平、公正的原则，择优选定中标单位。

二、项目概况与招标范围

（一）本项目地点位于重庆文化艺术职业学院江北校区范围内。

（二）主要包括分项工程：

重庆文化艺术职业学院2017年江北校区暑假维修工程清单。

三、申请人资格要求

（一）具有独立的企业法人资格；

（二）具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰工程施工企业二级及以上资质等级，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（三）本次招标不接收联合体报价。

四、招标文件的获取

（一）发售招标文件时间：2017年7月26日-2017年8月1日。获取方式：重庆文化艺术职业学院官网(www.cqca.edu.cn)下载。

（二）标书费：300元/份，投标时缴纳现金。

（三）递交投标文件截止时间：2017年8月2日北京时间9：30— 10:00时。超过递交截止时间递交的报价文件恕不接受。

1. 开标时间： 2017年8月2日北京时间 10:00时。

2. 开标地点：重庆文化艺术职业学院巴南校区行政楼A106会议室。

五、投标保证金

保证金金额：2000.00元（人民币：贰仟元整）递交投标文件时自行密封带至开标现场交付采购人，开标后未中标者自行带回，中标者保证金自动转为合同履约金，合同履行完毕后10个工作日内无息返还。

六、联系方式

地  址： 重庆市巴南区龙洲湾尚文大道887号

联系人： 成老师 023-62335828

第二章     投标人须知

本表是对《投标人须知》的补充和说明。如本表与《投标人须知》内容不一致的，以本表为准。投标人一经递交投标文件，视为接受并响应本招标文件所有内容。

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：重庆文化艺术职业学院 联系人：成老师 联系电话：023-62335828 13883035867 |
| 1.1.2 | 工程概况 | 主要包括分项工程： 重庆文化艺术职业学院2017年江北校区暑假维修工程清单。 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 重庆文化艺术职业学院2017年江北校区暑假零星维修 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆市巴南区龙洲湾尚文大道887号 |
| 1.1.5 | 资金来源 | 财政统筹 |
| 1.1.6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.1 | 招标范围 | 对重庆文化艺术职业学院2017年江北校区暑假零星维修工程实行总价包干。具体范围如下：详见附件一分项工程量清单。特别提醒：清单中的工程量仅作为参考，请各投标人自行踏勘现场确定投标工程量。 |
| 1.3.2 | 计划工期： | 计划工期：20日历天。具体开工时间计算以签订合同之日为准， |
| 1.3.3 | 质量要求 | 施工安全由承包方全权负责，施工质量达到相关行业合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 | （一）具有独立的企业法人资格； （二）具有建设行政主管部门颁发的建筑装饰工程施工企业二级及以上资质等级，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （三）本次招标不接收联合体报价。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体比选 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标单位自行解决 |
| 1.10.1 | 预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题截止时间 | 2017年 7 月28日12:00时前，书面递交至招标人 |
| 1.10.3 | 投标人澄清的时间及方式 | 所有补答遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网和学院官网上发布，请各投标人注意下载。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 投标人发出的答疑及补遗书等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2017年7月28日12:00 时前提出疑问，书面递交至招标人。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明及补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |
| 3.2 | 投标报价 | 1、投标人的报价必须在招标人公布的最高限价范围内报价，否则为无效报价。 2、计价原则：本工程分标段采用包干总价，投标人根据分项工程清单项目特征说明自主报价，其价格为包干总价。包括完成清单内容的人工费、材料费、机械费、转运费、场地清理除渣费、税金、利润、安全文明措施保护费、现场协调费、不可预见费等全部费用； 3、招标文件及相关补遗文件规定了暂定价的（如果有），投标人必须按规定的暂定价格进行报价，投标人不得修改，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 25日历天（从提交投标文件截至日计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币2000元，现金支付 。 在递交投标文件的同时递交；未中标单位当场退还，中标单位投标保证金直接转变为合同履约金。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标人应在投标文件封面加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或加盖印鉴，否则投标文件无效（包括其他地方标明须加盖单位公章，法定代表人或其委托代理人应签字或加盖印鉴处），按废标处理。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本 份数 | 投标文件正副本各壹份。 |
| 3.7.6 | 装订要求 | 投标文件按要求装订成册，并应编制目录和页码。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 投标文件袋使用可密封的文件袋。投标文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖投标人单位公章，并按本表4.1.2项的规定写明相应内容。 如果投标文件未按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 投标人名称： 投标人的地址： （工程名称） 投标文件在2017年8月2日10时00分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件时间 | 2017年8月2日9:30—10：00时 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆文化艺术职业学院巴南校区行政楼A106会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 比选时间：2017 年 8 月 2日 10:00 时 比选地点：重庆文化艺术职业学院巴南校区行政楼A106会议室 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、宣布开标纪律； 2、核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证原件（第二代），核验被授权代理人的授权委托书原件，以确认其身份合法有效，核对投标保证金缴纳情况； 3、宣布记录人、监标人等有关人员姓名； 4、密封情况检查：由监督人或投标人代表检查投标文件是否按本须知的规定密封，如发现投标文件没按本表4.1.1的规定密封，则当众原封退还； 5、将投标文件送评审委员会按照评审办法进行资格评审； 6、由评审委员会按照评审办法推荐3名中标候选人； 7、投标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 8、开标结束。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会：由技术、经济等方面专业人员组成，人数3人，其中：建设单位1人。邀请重庆艺术学校纪检监察等相关部门人员全程参与监督。 |
| 7.1 | 是否授权评审委员会确定中选人 | 否。推荐经评审前排名3名为中选候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 1、担保形式：履约担保金。 2、担保金额：贰仟元。 3、提交时间：宣布中标人时，投标保证金直接转变为履约保证金。 |
| 8.1 | 重新招标 | 按国家有关规定执行； |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 最高限价 | 本项目报价采用包干总价，总价最高不得超过15万元。否则按废标处理。 |
| 10.2 | 参加开标会的 人员要求 | 参加开标会的人员必须是：投标人的法定代表人（持本人身份证原件、法定代表人身份证明原件）或授权委托人（持本人身份证原件、附法定代表人身份证明及授权委托书原件）。若出席开标会现场的投标人代表不满足上述要求，则该投标人的投标文件将不被开启或作废标处理。 |
| 10.3 | 缺陷责任期 | 按国家有关规定执行 |
| 10.4 | 无故放弃中选资格的责任 | 除不可抗力外，中选人放弃中选项目的，招标人可取消其中选资格，没收投标保证金，因招标人重新招标或另行选择中标人给投标人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。排名第一的中标候选人如放弃中选项目，按序确定排名第二的选候选人为中标人，若排名第二的中选候选人也放弃中选，以此理类推。 |

## 第三章 评审办法

### 1. 评审方法

本次评审采用有效最低报价法。根据评审委员会的评审结果，按有效最低报价综合得分由高至低的前一至三名投标人为中标候选人。以排名第一的中标候选人为中标人。各个投标人综合得分即为投标报价分。

### 2.评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人有效证件 |  | 营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证。 |
|  |  | 投标报价函签字盖章 |  | 有法定代表人（或其委托代理人）签字、加盖单位公章。 |
|  |  | 比选申请文件格式 |  | 符合 “投标文件格式”的要求,字迹清晰可辨 1.比选函附录的所有数据均符合竞争性比选文件的规定； 2.比选申请文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.比选申请文件的装订符合第二章3.7.6项的规定。 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，且不能高于最高限价。 |
|  |  | 比选文件的签署 |  | 比选文件上法定代表人（或其授权代理人）的签字齐全、盖章齐全。 |
|  |  | 委托代理人 |  | 比选申请人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书采用本竞争性比选文件规定的格式 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 必要合格条件 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“比选申请人须知”第1.4.1项规定，在有效期内。 |
|  |  | 有效最低报价评分 （100分） |  | 1、报价在允许范围内的，报价最低的得满分100分。在此基础上，投标报价与有效最低报价相比，名次排位每上升一位，扣5分，依次倒推扣分 2、设置评标基准价，评标基准价等于所有通过资格审查的投标人报价的平均值 3、偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价，偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” 4、投标报价允许偏差范围：-10%至5% |

## 第四章投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

比选申请人：                                    （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

年       月       日

目       录

一、报价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、资质证书、营业执照

四、项目人员构成情况简历

五、类似业绩

### 一、报价函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目标段名称）招标文件的全部内容，结合重庆市相关规定，愿意按      元作为投标报价（具体见附件表），完成指定范围内的零星维修，改造工期    日历天，工程质量达到相关规范标准要求。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方已按要求按时缴纳了投标保证金。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                      （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

### 二、法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：      职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人二代身份证复印件 （双面）

投标人：         （单位盖章）

年    月    日

授权委托书

本人      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人：                  （单位盖章）

法定代表人：                  （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年    月    日

法定代表人二代身份证复印件 （双面）

授权代理人二代身份证复印件 （双面）

附件

重庆文化艺术职业学院2017年江北校区暑假维修工程

清单

| 工程名称：江北零星维修 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  | A | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010802001001 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:教学楼后楼二、三、四楼楼梯间转台处增设铝合金窗 2.门框、扇材质:55mm宽2mm厚铝合金型材，玻璃采用6mm厚钢化玻 [工程内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 |  | m2 | 25 |  |  |  |  |
| 2 | 010901003001 | 50mm厚双层灰色隔热彩钢瓦雨棚 | [项目特征] 1.位置:教学楼后楼一层出入口处 2.雨棚:50mm厚双层灰色隔热彩钢瓦雨棚 3.骨架材料品种、规格:龙骨采用镀锌C型钢100*50*2 [工程内容] 1.骨架制作、运输、安装、刷防护材料、油漆 2.阳光板安装 3.接缝、嵌缝 |  | m2 | 18 |  |  |  |  |
| 3 | 010901003002 | 50mm厚双层灰色隔热彩钢瓦雨棚 | [项目特征] 1.位置:实训剧场厕所入口处 2.雨棚:50mm厚双层灰色隔热彩钢瓦雨棚 3.骨架材料品种、规格:龙骨采用镀锌C型钢100*50*2 4.拆除:拆除已有彩钢瓦及龙骨约20㎡ 5.拆除外运:人工运20m，外运3km [工程内容] 1.骨架制作、运输、安装、刷防护材料、油漆 2.阳光板安装 3.接缝、嵌缝 |  | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面乳胶漆 | [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:2遍 [工程内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 4100 |  |  |  |  |
| 5 | 011303001001 | 铺设铁皮 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:铺设铁皮 [工程内容] - 清理基层 - 面层制安 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 6 | 011104002001 | 松木地板与木龙骨全部拆除 | [项目特征] 1.拆除:松木地板与木龙骨全部拆除 2.外运:3KM 3.基层材料种类、规格:重新铺设木龙骨与松木板 [工程内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 |  | m2 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | 030412001001 | 北门值班室外安装射灯 | [项目特征] 1.名称:北门值班室外安装射灯 [工程内容] 1.本体安装 |  | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 8 | 030411004001 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:北门值班室外安装射灯 2.型号:WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.材质:塑料槽板明敷 [工程内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 20 |  |  |  |  |
| 9 | 030412001002 | TCLT4 | [项目特征] 1.名称:更换教学场地照明灯具 2.规格:TCLT4 [工程内容] 1.本体安装 |  | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 10 | 030412001003 | T8 | [项目特征] 1.名称:更换教学场地照明灯具 2.规格:T8 [工程内容] 1.本体安装 |  | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 11 | 030412001004 | 节能灯泡85W | [项目特征] 1.名称:更换教学场地照明灯具 2.规格:节能灯泡85W [工程内容] 1.本体安装 |  | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 12 | 030412001005 | 节能灯泡23W | [项目特征] 1.名称:更换教学场地照明灯具 2.规格:节能灯泡23W [工程内容] 1.本体安装 |  | 套 | 50 |  |  |  |  |
| 13 | 011507001001 | 窗帘清洗 | [项目特征] 1.名称:窗帘清洗 [工程内容] 1.清洗，安装 |  | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 14 | 011405001001 | 金属面油漆 | [项目特征] 1.除锈:人工除钢锈 2.油漆品种、刷漆遍数:金属防锈漆 [工程内容] 1.基层清理 2.刷防护材料、油漆 |  | m2 | 130 |  |  |  |  |
| 15 | 011207001001 | 琴房区域更换琴房损毁吸音板 | [项目特征] 1.位置:琴房区域更换琴房损毁吸音板 2.面层材料品种、规格、颜色:安装吸音板 3.外运:人运20m，外运3km [工程内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 16 | 010801006001 | 更换琴房入户门门锁 | [项目特征] 1.锁品种:更换琴房入户门门锁 2.锁规格:L型执手杆锁 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 17 | 010801005001 | 琴房复合材料门套线 | [项目特征] 1.防护材料种类:琴房复合材料门套线 [工程内容] 1.木门框制作、安装 2.运输 3.刷防护材料 |  | m | 50 |  |  |  |  |
| 18 | 010801006002 | 琴房门合页 | [项目特征] 1.门合页:琴房门合页 [工程内容] 1.安装 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 040601012001 | 校园内更换损坏复合材料水篦子 | [项目特征] 1.防水、抗渗要求:校园内更换损坏复合材料水篦子 [工程内容] 1.拆除 2.水篦子安装 3.其他材料铺设 |  | 块 | 70 |  |  |  |  |
| 21 | 011104002002 | 剧场区 | [项目特征] 1.拆除:剧场区域拆除原有损毁木地板与木龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:更换新木龙骨与木地板，材质、颜色与原有木地板相同 [工程内容] 1.基层清理 2.龙骨铺设 3.基层铺设 4.面层铺贴 5.刷防护材料 6.材料运输 |  | m2 | 30 |  |  |  |  |
| 22 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:北汽城3-19号门市顶棚潮湿，用高分子堵漏泥进行封堵 [工程内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 011605001001 | 后三楼厕所洗手台 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:后三楼厕所洗手台下水管道漏水。将洗手台台面与钢架拆除，铲除楼面地板砖、防水等材料，更换损毁下水管道，将防水材料、地砖，洗手台恢复原状 [工程内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |

## 第五章 合同条款及格式

发包人： 重庆文化艺术职业学院                            简称：甲方

承包人：                                                 简称：乙方

经双方友好协商，甲方委托乙方承担重庆文化艺术职业学院2017年江北校区暑假零星维修工程。为了明确经济和技术责任，按照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规。签订本合同，以资共同履行。

第一条  项目名称及地点

1、项目名称：重庆文化艺术职业学院2017年江北校区暑假零星维修

2、项目地点：  重庆市江北区洋河东路42号

第二条  范围及要求

重庆艺术学校2017年江北校区暑假维修工程清单

第三条  工期

计划工期：20日历天。具体开工时间计算以合同签订之日为准。

第四条 费用和支付方法

1、根据甲、乙双方协商，本工程费用为          万元；

2、支付方法： (1)双方验收合格后10日内支付至总价款的95%；

（2）质保金5%，24个月后如无质量问题支付余额。

- 施工安全

乙方进场施工前，应做好施工的各种安全准备工作和安全防范措施，必须确保施工安全。如发生事故及产生经济损失，由乙方自行承担全部法律责任和经济责任。

第六条  甲、乙方职责：

1、甲方负责将房屋改造维修项目清单交给乙方。

2、乙方确保施工安全，房屋改造完后移交给甲方。乙方负责施工中所产生的一切费用。

第七条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。同时可签补充合同；

第八条 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方四份、乙方两份，具有同等法律效力。

第九条  补充

为了便于甲、乙方共同完成工作，双方应指定该项目的直接负责人。甲、乙方技术交接只能通过直接项目负责人联系，并以书面函形式交接，其它均视为无效。

甲方项目负责人：                  乙方项目负责人：

电话：                           电话：

发包人：                         承包人：

法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：

合同签定时间：