- 竞争性谈判文件

项目编号：17A3478

项目名称：琴房管理和门禁系统设备采购

采 购 人：重庆文化艺术职业学院

- 采购代理机构：法正项目管理集团有限公司重庆分公司

- 二○一七年九月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

一、竞争性谈判内容	1

二、资金来源	1

三、谈判资格	1

四、谈判有关说明	2

五、保证金	2

六、其它有关规定	3

七、联系方式	4

第二篇  供应商须知	5

一、谈判费用	5

二、竞争性谈判文件	5

三、谈判要求	5

四、谈判程序	9

五、评审依据	9

六、成交原则	10

七、成交通知	12

八、关于质疑和投诉	12

九、签订合同	13

第三篇  谈判项目需求	14

一、项目一览表	14

二、 采购内容及技术参数	14

第四篇  商务要求	20

一、交货地点及交货期：	20

二、货物的检验和验收	20

三、质量保证及售后服务	21

四、付款方式	22

五、知识产权	22

六、培训	22

七、其他	22

第六篇  响应文件格式要求	28

一、经济部分	30

二、技术部分	32

四、资格条件及其他	- 36 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

法正项目管理集团有限公司重庆分公司受重庆文化艺术职业学院的委托对“琴房管理和门禁系统设备采购 ”项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 中标单位 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 琴房管理和门禁系统设备采购 | 38 | 0.7 | 1 |

### 二、资金来源

单位自筹资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

### 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2017年 9 月 20 日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。

（三）竞争性谈判文件售价为：300元/分包（售后不退）。

（四）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了招标文件购买费。

（五）谈判地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（六）提交响应文件截止时间：2017年9月26日北京时间14:00

（七）谈判开始时间：2017年 9月26 日北京时间14:00

### 五、保证金

1、缴纳保证金方式

按本项目规定的保证金数额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司的账号上，同时在进账凭证上明确“琴房管理和门禁系统设备采购”的采购计划编号，保证金的到账截止时间为开标当天上午9：00时。

2、保证金账户

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行重庆五江支行

账  号：9558853100004071845

或

开户行：中国光大银行重庆分行营业部

账  号： 3941018800062155402262

（1）供应商必须在付款凭证备注栏中注明 “琴房管理和门禁系统设备采购”的采购计划编号；

（2）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（3）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

3、未在重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心（以下简称分中心），办理过银行基本账户登记的投标人，需提前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”至分中心办理企业基本账户登记手续。因故未提前到分中心办理银行基本账户登记的投标人，开标时必须携带“银行基本账户开户许可证”复印件并加盖公章，同时提供原件现场核验。“投标单位银行基本账户登记表”在网址http:// www.cqzb.com进行下载；其他相关问题请登录网址http:// www.cqzb.com进行查询。（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）

4、办理企业基本账户登记地址：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋五楼大厅）。

5、保证金数额不超过采购预算的2%。

（二）保证金退还方式

1、未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心出具退款书面通知；重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心出具退款书面通知；重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心扣除交易服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

3、因故未到分中心办理银行基本账户登记而耽误了退还保证金时限的，由供应商自行负责。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：（023）67075637

### 六、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与谈判，否则均为无效谈判。

2、单个分包为单一货物的，同一品牌同一规格型号的货物只能一家供应商参加，如果出现多家代理商参加同一品牌同一规格型号货物投标的，应当作为一个供应商计算。

3、同一分包的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判，否则为无效谈判。

4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

5、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

6、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

### 七、联系方式

（一）采购代理机构： 法正项目管理集团有限公司重庆分公司

联系人： 喻老师

电  话：023-63206856

传  真：023-63206856

地  址： 重庆市渝北区东湖南路333号中渝爱都会3幢12-11

（二）采购人：重庆文化艺术职业学院

联系人：   成老师

电  话： 13883035867

地  址：重庆市巴南区尚文大道887号

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在谈判截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和各项条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2 本次采购不接受联合体投标。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、电子文档载体均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”、“电子文档”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.3供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5最后报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

10、采购代理服务费

10.1成交供应商应到采购代理机构缴纳采购代理服务费。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

10.2服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

10.3成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

10.4采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名称：法正项目管理集团有限公司重庆分公司

开户行：法正项目管理集团有限公司重庆分公司

账  号：50050104530000000006

11、交易服务费

供应商成交后向重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照渝价〔2016〕232号文件执行。

渝价〔2016〕232号 文件规定的交易服务费费率如下：

| 成交金额 （万元） | 收费费率 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.0‰ | 1.交易服务费由成交供应商支付。双方有合同约定的从其约定。 2.每宗交易收费不低于500元。 |
| 100-500（含） | 0.95‰ |  |
| 500-1000（含） | 0.9‰ |  |
| 1000-5000（含） | 0.85‰ |  |
| 5000-10000（含） | 0.8‰ |  |
| 10000以上 | 0.7‰ |  |

注：交易服务收费按差额定率累进法计算。计算实例：某项目成交金额为7000万元，计算交易服务收费额如下：

100万元×1.0‰=0.1万元

（500-100）万元×0.95‰=0.38万元

（1000-500）万元×0.9‰=0.45万元

（5000-1000）万元×0.85‰=3.4万元

（7000-5000）万元×0.8‰=1.6万元

合计收费=0.1+0.38+0.45+3.4+1.6=5.93（万元）

### 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明、谈判项目需求中产品技术参数要求的各项技术指标及资质文件等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。（1）、资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 一般资格条件 | 检查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照复印件，以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书等（加盖公司鲜章） |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度的财务报表复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告复印件（加盖公司鲜章） |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供售后服务机构、服务能力证明材料（加盖公司鲜章） |  |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供投标截止时间前三个月交税记录和社会保险缴纳证明材料 |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。 |  |
|  | 投标保证金 |  | 足额缴纳投标保证金 |

（2）、符合性检查。依据谈判文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合谈判文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 谈判文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对谈判文件第三篇、第四篇规定的招标内容作出响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足谈判文件规定。 |

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

2.3.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）及《重庆市政府采购促进中小企业发展暂行规定》（渝财采购〔2012〕11号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

2.3.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；

2.3.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；

2.3.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。

2.3.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在最后报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果公示。

2、结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

4、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

## 第三篇  谈判项目技术需求

#### 一、系统总要求

琴房管理系统用于实现对学校内各类音乐琴房的信息化、自助化管理，学生可通过在线预约平台、触摸屏自助终端、手机APP软件进行预约琴房，刷校园卡打开琴房门禁，省去人工钥匙管理和手动计时的各种麻烦，实现琴房的自助化管理需要，有效提高琴房管理效率，降低管理成本。

二、功能要求

1、兼容性要求

能够与我校现有一卡通平台无缝集成，相关集成费用及技术成本由本项目实施方承担。实现以下技术要求：

- （1）在校园一卡通系统中开辟专门琴时专用钱包功能，用于琴房练琴的琴时管理和消费。

- （2）支持免费琴房琴时、校园卡余额、在线支付等多种支付方式完成琴房预约

- （3）直接支持刷校园卡打开门禁，一卡通用，提升使用效率，门禁必须读卡内容，不允许只读卡唯一序列号，现场演示。

- （4）能够直接使用校园卡钱包按照指定的费率计费/扣费。

- （5）支持网上预约和现场预约，网上预约可以使用免费琴时和在线支付完成支付，现场预约支持校园卡余额支付。

- （6）实现现有一卡通应用APP平台的整合和集成。

- 2、琴房管理要求

- （1）支持多样化琴房分类和使用权限设计，如：普通琴房、教师专用琴房、公共琴房，其中公共琴房允许学生自由预约使用，教师专用琴房只允许指定的教师使用。

- （2）能够设定各类琴房在不同日期的开放时间，节假日开放时间可以单独设置。

- （3）支持节假日管理，在节假日期间使用节假日开放时间。

- （4）琴房至少包含空闲、使用、预约、维护等状态，且状态之间可实时转换。

- （5）能够设定不同琴房类型在不同开放时段对不同人员的收费标准，可按不同琴房及开放时间动态设定计时及计费标准。

- （6）支持按月、学期统一设置按各年级、各专业学生在不同类型琴房预设学时。

- （7）支持设置琴房使用时间阈值，可设置每个琴房的的最高占用时间。如，设置某一琴房单人使用阈值为一小时，学生超时占用使用后，系统后台按预设参数比例加倍扣除学生可用学时，举例，根据某专业学生月学时要求其可在特定琴房学习200小时，但该特定琴房使用阈值为一小时，学生超出该设定阈值一小时后，如学生不按时签退，将按比例加倍扣除该学生剩余学时。

- （8）因特殊情况学生学时出现错误，可以后台修正某一学生学时，修正记录能查看。

- 3、管理员权限设置

- 支持但不限于以下权限设置：

- （1）可根据学校不同职能部门分配相应账号，对琴房管理，教学管理，监督管理，收费计时管理等开展相应工作。

- （2）能够设定管理员的琴房和班级管理权限，在进行各类业务操作时只能够查询和管理具有管理权限的琴房和班级信息。

- （3）支持管理员分级，上级管理员只能将自己已有的权限分配给自己的下级职员。

- 4、自助终端管理

- （1）能够对系统内的各预约终端进行集中管理，非系统内的自助预约终端不允许接入。

- （2）系统能够设定各自动终端允许预约的琴房范围。

- （3）在自助终端进行预约时，只允许查询和预约指定范围内的琴房。

- （4）支持手机APP终端预约琴房及签退。

- 5、琴房琴时管理

- （1）批量配给：由教务或艺术实践处核算后按不同专业学生或教师按学期配给，批量导入。

- （2）奖励：根据琴房管理或学工管理有关文件需奖励琴时的进行充值（或冲时），支持批量导入。

- （3）违反琴房及学院相关管理规定的可罚没相应免费琴时。

- （4）数卡进入琴房时，可记录进入时间。

- （5）能够设定琴时适用的琴房类型。

- （6）支持学年、学期管理，能够按院系、年级、班级设定每个学期的琴时。

- 7、预约管理

- （1）支持网上在线、触摸屏自助终端、手机APP等多种预约方式。

- （2）预约系统可以根据琴房的使用情况快速分配琴房，提供预约界面截图。

- （3）能够设定不同人员使用各琴房的权限。

- （4）琴房预约后可以直接刷校园卡上琴/下琴，在下琴时需要确认琴房门禁已经关闭，否则不允许下琴。

- （5）能够设定单次预约的最小和最大时间范围。

- （6）支持提前预约，允许预约的时间可以自由设定。

- （7）系统支持短时间的脱机使用，预约完成后，可以不受网络条件限制，降低对网络环境的要求。

- （8）能够支持通过门禁终端自助退场。

- （9）终端能够自动识别预约时间，不受网络条件限制，到时自动生效，过期自动失效。

- 8、琴房授权管理

- （1）支持琴房对使用者的一对一，一对多授权：比如教师固定琴房。

- （2）支持多对多授权：比如某几层楼琴房可供某几个系学生共同使用。

- （3）支持琴房定时定点定人使用授权：比如教师琴房跟学期排课课表一致。保洁人员使用琴房等。

- 9、琴房预约

- （1）在触摸屏自助预约终端、在线预约系统、预约APP上，学生可预约琴房、查询个人剩余琴时等功能。

- （2）在琴房大厅安装LED电子显示屏能及时发布琴房管理通知公告，显示琴房管理相关信息：如当前空闲琴房信息等。

- （3）学生输入计划练琴的时间，系统筛选并显示可用琴房供学生选择或自动快速分配可用琴房。

- （4）系统根据学生选定的琴房和预约时间计算相关费用并进行扣费操作，在扣费结束后完成琴房预约。

- 10、琴房使用

- （1）学生预约琴房后可在预约的时间到指定的琴房直接刷校园卡进入琴房练琴。

- （2）在预约的时间范围内学生可以自由出入该琴房，学生离开琴房时通过琴房内部的开门按钮打开门禁，学生离开后闭门器自动关闭琴房门禁，学生返回时重新刷卡进入琴房，系统根据学生的出入记录自动统计实际练琴时间。

- （3）单次预约琴房不得超过设定时长，管理系统在预约结束前一定时间以一定频率给予声音提醒。

- （4）练琴结束，学生开门离开，闭门器自动关闭琴房门禁。系统根据该生在此次预约时间范围内的出入记录自动计算本次的有效练琴时间，并生成相关记录，系统可有效区分学生正常练琴、预约但未练琴、练习过程中长时间外出等情况，便于教务系统进行相关统计。

- （5）鼓励学生合理分配练琴时间，但为避免期末等时期突击练琴、恶意占领琴房等现象，管理系统对于单次连续使用琴房超过设定时长不出的学生，超出部分可按一定倍数计量罚没琴时，琴时不够扣时，在学生刷卡下琴自动从主钱包中扣除。同时需在琴房大楼大厅大屏上和琴房管理员处报警提醒管理员立即进行干预，加强管理，现场查看学生身体及安全健康状态。

- （6）单次连续使用琴房时长已达一定时长的学生，结束本次琴房使用后，可再次回到琴房大楼大厅自助设备上进行新的预约。

- （7）系统支持管理员手动退场。

- 11、记录与报表

- （1）系统保存所有教师和学生使用琴房的详细记录，例如：姓名、使用琴房的日期及时间段、琴房号等，做到所有琴房、所有人使用琴房情况有记录可查；可根据选择的琴房、部门、姓名、工号、时间等参数与范围查找琴房使用明细记录，支出明细记录、完成相应表格与信息的打印与导出功能。

- （2）系统数据能够保存五年以上，并且能做到数据备份及还原。

- （3）系统可批量导入导出学生信息，学生照片，教师课表信息，琴房使用记录等。

- （4）系统能够查询各琴房的具体使用情况。

- （5）系统可以查询不同人员的使用汇总信息，为学校的教务管理提供依据。

- （6）能够详细记录学生的使用记录，精确统计学生使用情况。

- 11、其他要求

- （1）支持人员分类，能够设定各类人员允许使用的琴房类型。

- （2）支持预约到时语音播报提醒，可以设定提醒时间和频率可以自由设定，提醒时间：1~20分钟，提醒频率以分钟为单位。

- （3）能够设置超时收费规则，并且记录超时信息。

- （4）开门时间可以自动设定，单位：秒，范围：1~255。

- （5）系统能够实时监控不同琴房的门禁开关状态和琴房使用状态，支持远程开门。

- （6）能够根据需要设定不同人员在不同房间的授权信息，支持按部门、按人员导入授权信息，并且支持批量授权。

- （7）支持课程和课节管理，课节管理支持冬夏时令，省去时令调整的麻烦

- （8）支持课程调整，能够调整指定课程的上课时间、地点、上课教师等。

- 三、必要设备参数及数量

##### 1、门禁控制器参数要求

门禁控制器技术参数不得低于以下技术标准：

| 设备性能指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 通讯接口 | TCP |
| 用户数量 | 每门6万 |
| 脱机记录 | 20万 |
| 读头密码键盘 | 支持 |
| 读卡器 | WG26，WG34 |
| 供电电压 | AC220V±10％ |
| 开关电源功耗/额定 | 带载最大40W/75W |
| 温度范围 | ﹣10℃——50℃ |
| 适度范围 | 15% — 85% |
| 处理器 | ARM Cotex M3 |
| 存储容量 | 64Mbit |
| 读头接口 | 2路WG |
| 门锁接口 | 2路 |
| 按键接口 | 2路 |
| 报警接口 | 2路 |
| 数据保存时间 | 10年 |
| 知识产权 | ★门禁控制器嵌入式程序同时具有计算机软件著作权登记证书”和“软件产品登记证书” |

##### 2、门禁读卡器参数要求

门禁读卡器技术参数不得低于以下技术标准：

| 设备性能指标 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 供电电压 | 控制器供电，DC9~15V |
| 功耗 | <2W |
| 读卡频率 | 13.56M |
| 读卡距离 | 1-5cm |
| 支持卡类型 | 符合ISO/ICE 14443A/B标准，Mifare1卡/CPU卡/金融IC卡、手机卡（RF-SIM/RF-UIM卡/双界面卡）、NFC应用终端(SWP-SIM卡，NFC全卡) |
| 显示 | ★OLED汉显+LED指示，中文显示操作状态 |
| PSAM | ★内置PSAM插槽 |
| 防拆设计 | 防拆开关设计 |
| 按键 | 支持12按键 |
| 声音 | 支持蜂鸣器提示 |
| 颜色 | 白色、黑色可选 |
| 通讯接口 | Wiegand34、RS485（可选） |
| 知识产权 | ★门禁读卡器嵌入式程序同时具有“计算机软件著作权登记证书”和“软件产品登记证书” |

##### 3、设备数量配置要求

| 系统名称 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 琴房管理系统 | 琴房管理系统软件 | 不得低于技术参数要求 | 1 | 套 |  |
|  | 门禁控制器 | 不得低于技术参数要求 | 124 | 套 | 共124个房间 |
|  | 门禁读头 | 不得低于技术参数要求 | 204 | 个 |  |
|  | 电锁 | 不得低于技术参数要求 | 124 | 个 |  |

- 四、安装、调试及系统融合要求

- 本次采购的全部设备包含全部设备的安装及调试费用，达到实际使用要求并与我院现有有琴房系统无缝兼容。

- 各投标单位有权自行踏勘项目实际情况，自投标单位投标即认为投标单位已经完全了解本项目的各项实际安装条件、技术需求及兼容性技术特点，并承担由此产生的全部费用及成本。

## 第四篇  商务要求

### 一、交货地点及交货期：

（一）交货时间

采购合同签订日起20个历日内并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）质量要求：

全新、未使用过，符合国家、行业相应标准，经验收达到合格标准，验收合格后，为原厂保质期的开始时间。

### 二、货物的检验和验收

验收方式

中标人须整体安装调试好产品，参照竞争性谈判中规定和要求的数量、质量和技术指标进行验收。验收合格的出具验收报告，双方签字认可。

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、软件产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要厂家对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

### 三、质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

（1）自验收之日起，提供2年的免费质保期。

（2）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

⑷ 采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

2、售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）质量保证期内服务要求

a、电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

b、现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在2小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

c、技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

（2）质保期外服务要求

质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（3）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，2小时内到达现场进行处理。

（4）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

2、售后服务

（1）质保期内非人为因素及不可抗力引起的硬件、软件故障及损坏由成交供应商无偿维修或更换。

（2）成交供应商在中标结果预公示期内须向采购人提供盖鲜章产品售后服务承诺函。

### 四、付款方式

- 1、合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金；

- 2、成交供应商按采购合同交货，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

- 3、成交供应商提供项目结算资料，提交采购人委托的中介机构进行结算审核；

- ４、成交供应商向采购人开具发票，采购人向成交供应商支付中介机构审定的合同全款；并退还合同金额5%的履约保证金,余款作质保金，于质保期满无息退还。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、培训

供应商须免费为采购人培训操作技术人员，使其能够熟练掌握系统的安装、操作、维护、维修，并能独立上岗。

### 七、其他

本项目不接受联合竞标，不得再次分包。

第五篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费、安装费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：重庆文化艺术职业学院             计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 数量 |  | 单价 | 总价 |  | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 琴房管理和门禁系统设备采购 | 1 |  |  |  |  |  | 详见附件 |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。 供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期：3年 2.服务措施：质保期内产品出现问题，免费上门维修；质保期外产品出现问题，只收取材料成本费，不收取人工费等其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、交提货方式： 签订合同后15个日历日内，供方将产品送至需方住地并安装到位，将产品所有权转移给需方。货物运输、人工等费用均由供方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准、方法： 1.验收标准：货物须同时完全符合需方的技术参数要求。 2.验收方法：货物运到监狱指定位置进行全面验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、付款方式： - 1.合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金； - 2.成交供应商按采购合同交货，经验收合格后采购人出具项目验收报告； - 3.成交供应商提供项目结算资料，提交采购人委托的中介机构进行结算审核； - ４.成交供应商向采购人开具发票，采购人向成交供应商支付中介机构审定的合同全款；并退还合同金额5%的履约保证金,余款作质保金，于质保期满无息退还。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： 若供方未如期按照合同约定的期限之要求交付合同货物，在超出合同约定期限15日内按照合同总价 5 ‰/天承担违约责任；超出合同约定期限15日以上，需方可单方面解除合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、争议解决方式 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1. 竞争性谈判文件及其补遗书、响应文件、承诺及合同附件是本合同不可分割的部分，与合同正本文本内容具有同等法律效力。 2. 本合同一式伍份，需方叁份，供方壹份，采购代理机构壹份，具同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆文化艺术职业学院 地址： 联系电话： 经办人： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  | 采购代理机构： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |  |  |
| 备注： 附件：《琴房管理和门禁系统设备采购清单及费用明细表》 |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间 ：2017年  月  日                签约地：重庆文化艺术职业学院

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

三、商务部分

（一）商务要求响应情况

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

| 序号 |  | 一般资格条件 | 检查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照复印件，以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书等 |  |
| 2 |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度的财务报表复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务状况报告复印件 |  |
| 3 |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供售后服务机构、服务能力证明材料 |  |
| 4 |  | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供投标截止时间前三个月交税记录和社会保险缴纳证明材料 |  |
| 5 |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标人提供书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚” 查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。 |  |
|  | 投标保证金 |  |  | 足额缴纳投标保证金 |

（二）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函（非小微企业不提供）

2、其他资料

2.1保证金缴纳情况证明文件

2.2其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

法正项目管理集团有限公司重庆分公司：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整，人民币小写：    元整。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 序号 | 分项名称 （注明品牌型号） | 数量 | 单价 （ 元 ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可根据供应商的实际情况扩展，并逐页签字或盖章

3、本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、外贸代理费、保险费、安装调试费、计量检定费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）

技术响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 谈判项目需求”中所列的要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

三、商务部分

（一）商务要求响应情况（格式自定）

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）一般资格条件

1、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

- 1.1法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

- 1.2法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

1.3营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准）

2、提供上一年度财务报表复印件，本年度新成立的公司提供投标截止时间前一个月的财务报表复印件

3、投标人提供售后服务机构、服务能力证明材料

4、提供投标截止时间前三个月缴税记录和社会保险缴纳证明材料

5、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖投标人公章）

5、参加本项目采购活动诚信声明：

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明我公司参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（二）其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函

1.1供应商基本情况表（非小微企业不填写）

| - 项 目 |  | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供应商 | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

1.2采购货物非供应商生产的,其生产厂家基本情况表（非小微企业不填写）

| - 采购货物生产厂家 | - 生产厂家名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |
|  | - 备注：如果有多个采购货物，应分别填写相关信息。 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1）如采购货物非供应商生产的，还需提供其生产厂家的基本情况表；

- 2）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 3）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

- 1.3小微企业声明函（非小微企业不填写）

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

- 1、本公司为        （请填写：小型、微型）企业。

- 2、本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物由本企业制造。

- 或者（本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。）

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

2、其他资料

2.1保证金缴纳情况证明文件

2.2其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。